ANEXO Q

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS

Nome da empresa, registrada no CREA n. _____________, atendendo o disposto no item 5.19 da Norma Técnica 08 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, visando a concessão do Certificado de Conformidade dessa Corporação, atesta que os SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS (metálicas, de concreto, de madeira, etc.) existentes na edificação em referência encontram-se instalados em conformidade com as informações abaixo. __ Edificação: (Nome da Edificação) __ Responsável pelo Uso: (Nome) __ Ocupação: __ Data: #### METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS [citar norma(s) empregada(s)] A metodologia adotada foi [descrever a metodologia, seja por ensaios, cartas de coberturas,métodos analíticos etc. e norma(s)]. Os ensaios de resistência ao fogo adotado foram o Relatório (IPT n., ou UL n. etc. – citar os ensaios e especificar se é para: pilares, vigas etc.). DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESITÊNCIA AO FOGO (TRRF) __ CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRRF: para definição dos TRRF’s foi adotada (por exemplo: Tabela A da Norma Técnica 08, conforme o item “5 – Procedimentos” da referida Norma Técnica; ou método do tempo equivalente ou outros devidamente comprovados, conforme NT 08). TEMPO DE RESISTÊNCIA REQUERIDO AO FOGO (TRRF) Exemplo: __ As estruturas principais terão TRRF de 90 min para colunas, contra ventamentos e vigas principais conforme Tabela A, Grupo D, Classe P-4 da Norma Técnica 08. __ As vigas secundárias terão TRRF de 60 min,conforme Anexo A, item A 2.5 da Norma Técnica 08. __ As compartimentações, escadas de segurança, selagens de shafts e divisórias entre unidades autônomas serão executadas conforme segue: _______________________________, com os seguintes TRRF: _________________________________. Conforme Item 5.7 da NT 08. Observações: _____________________________________________________________. ### ISENÇÕES OU REDUÇÃO DE TRRF __ Exemplos: (Não foi adotada nenhuma condição para redução ou isenção de TRRF na presente edificação... Ou Isenção de TRRF para os pilares externos protegidos por alvenaria cega...Ou Isenção dos perfis confinados em área frias, conforme folhas...) - MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO [citar cartas de coberturas adotadas] __ Materiais utilizados: (citar todos os materiais utilizados na proteção) __ Espessuras adotadas: (vide Tabela em anexo x carta de cobertura). As espessuras foram calculadas com base nos ensaios laboratoriais acima mencionados, de acordo com os procedimentos na Norma... ### CONTROLE DE QUALIDADE Verificar a necessidade de Controle de Qualidade por empresa qualificada, conforme item 5.18 da Norma Técnica n. 8. Anexá-lo a este memorial.