	[image: image1.png]



	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
	[image: image2.jpg]GOVERNO DE





	[image: image3.png]





	
	
	



DAB
LICITAÇÃO Nº. 049/2014/CBMGO – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.                                                                                                                                                                         

PROCESSO: 201400011000630
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de novembro de 2014, às 08h30min (Horário de Brasília).

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRÉ-HOSPITALAR.
LOCAL: Sala do DECOL/CAL/CBMGO, à Avenida Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – CEP: 74425-535 Goiânia/GO.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO.

RECURSO: Fonte 20 – Receitas FUNEBOM.     
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME ART. 7º DA LEI ESTADUAL N. 17.928/2012.

1 – PREÂMBULO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO, através de seu Comandante Geral, determinam abertura do procedimento licitatório a ser realizado pelo Pregoeiro/CBMGO, usando a competência delegada na Portaria nº. 77/2014 – Comando Geral, torna público que se encontra aberta, nesta unidade, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, a ser realizada em sessão pública, oriunda do processo n. 201400011000630, objetivando a Aquisição de Materiais de Consumo Pré-Hospitalar. O presente certame será regido pela Lei Federal n. 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Estadual 17.928 de 27 de dezembro de 2012, Decreto Estadual n. 7.466 de 18 de outubro de 2.011, Decreto Estadual n. 7.468 de 20 de outubro de 2.011, bem como demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Este Edital está disponível aos interessados no endereço do preâmbulo acima, e publicado no site www.comprasnet.go.gov.br a disposição das empresas cadastradas no CADFOR - Cadastro de Fornecedores gerenciado pela Superintendência de Suprimento e Logística - SUPRILOG.
2 – OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de Materiais de Consumo Pré-Hospitalar.
2.2 – LOTE 01 “COTA PRINCIPAL”: aberto para a participação de todos os interessados que se enquadrem na condição de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, que militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, em conformidade com o art. 7º do Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.

2.3 – LOTE 02 “COTA RESERVADA”: reservado cota de “aproximadamente” 30% (trinta por cento) do referido montante do objeto para as Microempresas – ME, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante, em conformidade com o parágrafo único art. 7º do Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.
2.4 – LOTE 03 “COTA PRINCIPAL”: aberto para a participação de todos os interessados que se enquadrem na condição de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, que militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, em conformidade com o art. 7º do Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.

2.5 – LOTE 04 “COTA RESERVADA”: reservado cota de “aproximadamente” 30% (trinta por cento) do referido montante do objeto para as Microempresas – ME, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante, em conformidade com o parágrafo único art. 7º do Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.
2.6 – LOTE 05 “COTA PRINCIPAL”: aberto para a participação de todos os interessados que se enquadrem na condição de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, que militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, em conformidade com o art. 7º do Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.

2.7 – LOTE 06 “COTA RESERVADA”: reservado cota de “aproximadamente” 30% (trinta por cento) do referido montante do objeto para as Microempresas – ME, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante, em conformidade com o parágrafo único art. 7º do Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.
3 – DO LOCAL, DATA E HORA

3.1. O Pregão Eletrônico n. 049/2014 será realizado em sessão pública, através do sítio www.comprasnet.go.gov.br, no dia 20 de novembro de 2014 a partir das 08h30min, mediante condições de segurança criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

3.2. As Propostas Comerciais deverão ser cadastradas, através do sítio www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre as 08h30min e 09h30min do dia -- de 20 de novembro 2014.
3.3. A 1ª etapa da fase competitiva (lances) terá início no dia 20 de novembro de 2014 às 09h30min e terá duração de 10 (dez) minutos.

3.4. A 2ª etapa da fase competitiva (lances) terá início no dia 20 de novembro de 2014 às 09h40min e será encerrada com o fechamento aleatório.

3.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

3.6. Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas do Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar da presente licitação todos que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, e estiverem devidamente credenciados perante o sistema www.comprasnet.go.gov.br.
4.1.1 – LOTES 01, 03 e 05: somente as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Art. 7º da Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.

4.1.2 – LOTES 02, 04 e 06: somente as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME nos termos do parágrafo único do Art. 7º da Lei Estadual nº. 17.928, de 27 de dezembro de 2012.

4.1.3. – A participação em licitação com cota expressamente reservada às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP), por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o ESTADO DE GOIÁS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, nos termos do item 6, alínea “b”, do Ofício Circular nº 04/2012 da Controladoria Geral do Estado de Goiás.
4.2 – Os licitantes deverão acessar diariamente o site acima indicado a fim de tomar ciência acerca de comunicados com referência a eventuais alterações.

4.3 – O acesso ao credenciamento se dará somente aos licitantes com cadastro “homologado” ou na condição de “credenciado” junto ao CADFOR Cadastro de Fornecedores gerenciado pela Superintendência de Suprimento e Logística - SUPRILOG.

4.3.1. – Em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”.

4.3.1.2. – Nos casos onde a empresa vencedora estiver com o cadastro junto ao CADFOR apenas na condição de “credenciado”, deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do pregão, providenciar seu cadastro completo e se encontrar na condição de “homologado” para a emissão do CRC (Certificado de Registro Cadastral), além de apresentar toda a documentação exigida e atualizada, para consequentemente prover a decisão de homologação do certame, sob pena de desclassificação da empresa vencedora.

4.4 - A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preços em data e horário previstos neste Edital, exclusivamente por meio eletrônico.

4.5 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. E ainda aqueles que não estiverem com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR Cadastro de Fornecedores gerenciado pela Superintendência de Suprimento e Logística - SUPRILOG.

4.6 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.7 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante com cadastro “homologado” ou “credenciado” deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.7.1 – O sistema do ComprasNet/GO poderá restringir a participação de empresas que não estão enquadradas como Microempresas – ME.
4.8 – Havendo participação de empresas que não sejam Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Microempresa - ME, serão sumariamente DESCLASSIFICADAS.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 – A participação no presente pregão eletrônico estará aberta somente aos licitantes com cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR Cadastro de Fornecedores gerenciado pela Superintendência de Suprimento e Logística – SUPRILOG.
5.1.2 – Os interessados que não estiverem com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR da SUPRILOG, deverá providenciar o mesmo pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login do FORNECEDOR”, conforme instruções nele contidas.

5.1.3 – O credenciamento na licitação implica o uso de login e senha eletrônica de acesso ao sistema, validada quando da “homologação” ou “credenciamento” do cadastro do fornecedor. 

5.1.4 – A homologação do cadastro do fornecedor só será definitiva após o envio da documentação original do licitante ao CADFOR. 

5.1.4.1 – Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender todas as condições estabelecidas no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data prevista para recebimento das propostas. Não havendo pendências documentais, o CADFOR emitirá o CRC no prazo de até 04 (quatro) dias úteis consecutivos, contados do recebimento da documentação completa excluindo-se o dia de entrega e vencendo os prazos apenas nos dias em que houver expediente regular e integral na Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento. 

5.1.4.2 – Em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”. (conforme a Instrução Normativa 004/2011-GS).

5.1.5 – A simples inscrição do pré-cadastro no sistema Comprasnet, não dará direito ao licitante de credenciar-se para participar deste pregão eletrônico, face que sua senha ficará bloqueada.

5.1.6 – O desbloqueio do login e senha do fornecedor serão realizados após a “homologação” ou “credenciamento” do cadastro do licitante. 

5.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3 - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas no item 14 do presente edital.

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e nas formalidades indicadas neste Edital e seus anexos, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos.

6.2 - Todas as condições estabelecidas para os itens, pelo Edital e seus anexos, serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.

6.3 - O prazo de validade da proposta será de acordo com o estipulado no item 16 do edital, a contar da data marcada para a abertura das mesmas.

6.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da vencedora.

6.5 - As propostas encaminhadas pelos vencedores, deverão conter obrigatoriamente a marca do objeto ofertado, sendo desclassificadas as propostas em desacordo.

6.6 - Sempre que a descrição mínima do bem utilizar a terminologia “aproximada” ou “aproximadamente", a medida do objeto ofertado deverá estar compreendida no intervalo de 10% (dez por cento) acima e 10% (dez por cento) abaixo da medida especificada.

6.7 - Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos inclusos, inclusive o ICMS, se for o caso e observando-se os subitens seguintes. 

6.7.1 - Ao final da sessão do pregão, a empresa estabelecida no Estado de Goiás que venha a ser vencedora do certame, nos termos do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03), deverá apresentar proposta na forma do ANEXO II, o qual deverá conter, obrigatoriamente: a indicação do percentual da alíquota do ICMS, os valores unitários e totais, onerados com o ICMS e desonerados do ICMS, restando límpido que, para fins de adjudicação, serão analisadas as propostas desoneradas do ICMS.  
6.7.2 – Na fase de execução contratual, o valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido na(s) proposta(s) vencedoras(s) do pregão, devendo a Contratada demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal, empenhando-se apenas o valor necessário à execução do contrato e, quando da emissão da Nota Fiscal, deverá destacar, em seu histórico, esta isenção, visto que a Secretaria de Segurança Pública e os seus respectivos órgãos não são contribuintes deste tributo.    

6.7.3 – O disposto nos subitens 6.7.1 e 6.7.2 não se aplicam às licitantes optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – Simples Nacional. 

7 - DA SESSÃO DO PREGÃO

7.1 – Concluída a fase de credenciamento será iniciada a sessão pública do pregão, no horário previsto neste edital, durante a qual os fornecedores registrarão suas propostas, sendo aceita somente uma proposta por item para cada fornecedor. 

8 - DOS LANCES

8.1 – Após o término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema iniciará a fase competitiva, durante a qual os licitantes que registraram propostas poderão ofertar lances através do sistema eletrônico, observando o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

8.1.1 – Em razão do entendimento da Procuradoria Geral do Estado, através de seu Despacho “AG” nº 001203/2013, para as empresas estabelecidas no estado de Goiás, que forem isentas do ICMS e não optantes do regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de pequeno Porte – Simples Nacional (na forma do disposto nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3), os lances já deverão ser ofertados desonerados do ICMS.

8.2 - Durante o transcurso da sessão pública eletrônica, serão divulgadas, em tempo real, todas as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor.

8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pela própria licitante que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5 - Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito da classificação final.

8.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após publicação no Diário Oficial de Goiás.

8.7 – O encerramento ocorrerá da seguinte forma, a fase de lances terá duas etapas:

8.7.1 – A 1ª etapa, com tempo de duração de 10 (dez) minutos, que será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos licitantes; 

8.7.2 – A 2ª etapa transcorrerá com a abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.8 - O pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9 - DO JULGAMENTO

9.1 - O objeto requisitado para esta aquisição com definição no Termo de Referência Anexo I, terá seu julgamento do tipo: Menor preço por LOTE. 

9.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

9.3 - Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.

9.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

9.5 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, esta comprovação se dará mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada, via fax ou e-mail, conforme estipulado o item 10.9 deste Edital, com os valores obtidos no Pregão, e deverão posteriormente ser encaminhados os originais da proposta, e a documentação exigida para habilitação original ou cópia autenticada via cartório, publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia autenticada por servidores membros da Comissão Permanente de Licitação do DECOL/CAL/CBMGO, quando a Licitante optar por autenticar sua documentação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

9.5.1 – Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada. 

9.6 - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
9.7 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br. 

10 - DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO

O licitante vencedor deverá enviar no endereço e nas conformidades exigidas neste certame a seguinte documentação:

10.1 – CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pelo CADFOR da Superintendência de Suprimento e Logística - SUPRILOG, atualizado, em vigência e com o status REGULAR ou IRREGULAR.

10.1.1 - Na data da abertura do procedimento de licitação, os documentos dos itens 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.2 (conforme art. 4º da Instrução Normativa 004/2011-GS), que comprovarem suas regularidades e/ou que estiverem com suas datas em vigor no CADFOR da SUPRILOG, estarão dispensados de apresentação pelos licitantes. 

10.2 - REGULARIDADE JURÍDICA 

10.2.1 – Cédula de Identidade; 

10.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.2.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

10.2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

10.2.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

10.3.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.3.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

10.3.4 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;

10.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;

10.3.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, se sediado/domiciliado em outra unidade da federação, e do Estado de Goiás.

10.3.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

10.3.8 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Obs: Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de ambas, dispensando-a quando, pela própria natureza das certidões, forem emitidas somente em nome da matriz (deliberação da Procuradoria-Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).
10.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física.

10.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Considerar-se-á detentora de boa situação financeira a empresa de cujo Balanço ou Demonstrativo Contábil do último exercício social possam extrair elementos que comprovem o valor igual ou superior a 1 (um);

a)
Apresentar a comprovação do índice de liquidez geral apurado no balanço apresentado pela proponente, extraindo os seguintes elementos: I) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,00 (um inteiro), onde ILC=AC/PC sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante e PC corresponde a Passivo Circulante e II) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 1,00 (um inteiro), onde ILG=AC+RLP/ET sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante, RLP corresponde a Realizável a Longo Prazo, ET corresponde a Exigível Total.

b)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicadas na imprensa oficial, quando se tratar de sociedades por ações, acompanhado do índice da aferição financeira exigido na alínea “a” deste subitem;

· A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices citados no item “1” supra, quando de sua habilitação, deverá comprovar capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado, através de balanço patrimonial integralizado – do último ano base exigido em Lei.

· Nos casos em que a comprovação de qualificação econômico-financeira seja por meio de capital social ou patrimônio líquido mínimos, poderá ser requisitado, a qualquer momento, relação dos compromissos assumidos pelos licitantes, que importem diminuição de sua capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, nos termo do § 4º do artigo 31 da LLC.

10.5 – DAS DECLARAÇÕES

10.5.1 - Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, conforme modelo a seguir:

DECLARAÇÃO

A empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DATA E LOCAL____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal.

10.5.2 - Declaração da proponente de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99), elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da proponente.

10.6 – ATESTADO OU CERTIDÃO expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, já haver o licitante, realizado fornecimento pertinente ao objeto desta licitação ao órgão declarante.

10.7 – DAS PRERROGATIVAS
10.7.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para saneamento prorrogável por igual período a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação.

2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n

 HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm" \l "art81"
o 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10.7.2 - Para fins do disposto no subitem 10.7, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, devendo ser apresentado juntamente com a documentação de habilitação:

I – certidão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório; 

II – declaração, sob as penas da lei, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06.

10.8 – Todos os documentos deverão estar com prazo vigente, e para as certidões que não mencionarem prazo de validade, considerará o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição.

10.9 - Os documentos exigidos para habilitação, não contemplados pelo CRC, deverão estar atualizados na data da Sessão Pública, devendo ser encaminhados pela licitante detentora da melhor oferta por fax e/ou e-mail (cbmgo.comprascal@gmail.com), no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após finalização da fase de lances. Posteriormente os mesmos deverão ser encaminhados, bem como a Proposta Comercial atualizada após a fase de lances, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a data do encerramento do pregão. Caso ocorra pedido de documentação técnica e/ou amostra (laudos, manuais e etc) a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para envio após o encerramento da sessão pública. O endereço para envio da documentação é o seguinte: Departamento de Especificações, Compras e Licitações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sito na Avenida Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia – GO, CEP 74.425-535, e estarem separados, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da identificação com nome, endereço, CNPJ da proponente e nome do pregoeiro, os seguintes dizeres:
Envelope nº. 1 – PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº049/2014 – CBMGO
Processo nº. 201400011000630
Envelope nº. 2 – DOCUMENTAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 049/2014 – CBMGO
Processo nº. 201400011000630
10.9.1 - Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação da empresa vencedora, sendo, inclusive, condição indispensável para a contratação.

10.9.2 – Nos casos em que a licitante for filial, poderão ser apresentados os seguintes documentos da matriz em detrimento dos documentos da filial, desde que aquela (matriz) centralize o recolhimento dos tributos:

· Balanço Patrimonial (CNPJ da Matriz); 

· Certidão Negativa de Falência/Concordata (CNPJ da Matriz);
· E demais casos em que estejam expressos no próprio documento/certidão ou previstos em Lei.  

11 - DOS RECURSOS

11.1 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá, manifestar motivadamente, no prazo de até 10 (dez) minutos, em campo próprio do sistema, sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.

11.1.1 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o pregoeiro, justificadamente, não reformar sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado. 

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 11.1, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

 11.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.5 - Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, correios ou entregues pessoalmente. As peças recursais deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através do site “www.comprasnet.go.gov.br”.

11.6 – Os recursos impetrados exclusivamente para postergar e preterir o normal andamento desta licitação e ainda aqueles sem respaldo ou fundamentação legal, serão sumariamente indeferidos na própria sessão, pelo pregoeiro que externará através do Chat, as causas de sua inadmissividade. 

11.7 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Inexistindo manifestações recursais, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e a autoridade superior homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no edital.

13 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado ao fornecedor através do setor competente do órgão requisitante, conforme item 16 deste edital, a contar da data de recebimento definitivo do produto e aprovado os termos das Notas Fiscais, acompanhado dos documentos fiscais.

13.2 – O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014.
13.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária estabelecida no item 17 do Edital. 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do objeto deste Pregão, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, permitindo a Administração Pública a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Estadual n. 17.928/2012 Art. 77 e seguintes, inclusive o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios Brasileiros, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
14.1.1 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

15 - DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES

15.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

15.2 - Retardarem a execução do pregão;

15.3 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

15.4 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

16- DOS PRAZOS

16.1 – Os objetos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da nota de empenho pela empresa contratada. 
16.2 – Os objetos da presente licitação serão recebidos provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a especificação constante do Termo de Referência (Anexo I) e a proposta da empresa vencedora.
16.3 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes do Anexo I), da quantidade e da garantia do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
16.3.1 – Após a entrega, constatadas inconformidade nos objetos, os mesmos serão substituídos por um conforme, sem direito a ressarcimento à Vencedora/Contratada e sem ônus para o CBMGO no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da comunicação feita pelo Comando de Apoio Logístico – CAL.
16.4 - A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer a Seção de Planejamento e Orçamento – BM-4 - BMGO, para dar o aceite na Nota de Empenho e/ou para assinar o termo de instrumento equivalente.

16.5 - A declaração da validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega das propostas.

16.6 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento definitivo do produto e aprovado os termos das Notas Fiscais.

17 - OS RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DO OBJETO SÃO CLASSIFICADOS DA SEGUINTE FORMA:

	
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	
	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

	
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO
	DENOMINAÇÃO

	
	Exercício
	2014
	

	
	Unidade Orçamentária
	2953
	Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do CBMGO

	
	Função
	06
	Segurança Pública

	
	Sub-função
	182
	Defesa Civil

	
	Programa
	1092
	Programa Socorro Presente

	
	Ação
	2239
	Melhoria da Infraestrutura e dos Recursos Operacionais

	
	Grupo de Despesa
	03
	Outras Despesas Correntes

	
	Fonte de Recurso
	20
	Recursos Diretamente Arrecadados


18 – DAS OBRIGAÇÕES

18.1 – DA EMPRESA VENCEDORA

18.1.1 – A vencedora, se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e executar os serviços, de primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades estipuladas.

18.1.2 – Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado.

18.2 – DO CONTRATANTE

18.2.1 – O Corpo de Bombeiros deverá disponibilizar local adequado para o recebimento dos serviços.

18.2.2 – O Corpo de Bombeiros fiscalizará e inspecionará os serviços, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao definido.

18.2.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) da Contratada, após a efetiva entrega dos serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo CBMGO.
18.2.4 - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do fornecedor, para que ele possa cumprir as suas obrigações, informações adicionais, dirimir dúvidas e orienta-lo em todos os casos omissos, se ocorrer, desde que dentro das condições estabelecidas na aquisição.

19 – DA CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR

19.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora classificada e habilitada, será convocado para retirar a Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente, no prazo estipulado no item 16 deste Edital. 

19.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para dar o aceite na Nota de Empenho ou firmar outro documento equivalente.

19.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da retirada da Nota de Empenho ou assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.

19.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá retirar a Nota de Empenho, dentro das formalidades e do prazo estipulado no item 16 deste Edital, a contar do recebimento da comunicação, através de Fax, Correio ou e-mail.

19.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 - Este edital e seus anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento.

20.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

20.3 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

20.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

20.5 - Caberá à empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

20.6 - Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

20.6.1 - Os pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados via fax ou e-mail, sendo que deverá ser confirmado o recebimento do documento ou arquivo através do telefone (62) 3201-6386/6387 com o pregoeiro ou algum membro da equipe de apoio.

20.6.2 - Os atos de impugnação do certame serão formulados por escrito e deverão ser protocolados no DECOL - Departamento de Especificações, Compras e Licitações do CBMGO, no endereço do rodapé, e deverá ainda, estar acompanhado do estatuto social da empresa, quando o sócio ou proprietário for o portador do ato protocolar, e de instrumento de procuração pública ou particular, com firma reconhecida, do representante legal da empresa, da qual constem poderes específicos para os atos do referido tema ao procurador portador, se este for o protocolador do ato.

20.6.3 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

20.6.4 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

20.7 - A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente, implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes.

20.8 – A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos serão contados da seguinte forma: excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos só iniciam e vencem em dias de expediente do CBMGO.

20.9 – A critério do CBMGO, o quantitativo poderá sofrer acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste, e antes de efetuado o pagamento.

20.10 – A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

20.11 – Informações complementares que visam obter esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente, pelo telefone (62) 3201-6386.

20.12 – Maiores informações sobre as especificações dos objetos licitados poderão ser obtidas com o Sr. Frederico Magalhães Guerra – 2º Tenente QOC BM – Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR/CAL/CBMGO, pelos telefones (62) 3201-6387 ou 6386, em horário comercial.

21 – DO FORO

21.1 - A interpretação e aplicação dos termos dessa aquisição serão regidas pelas leis brasileiras e o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, terá competência sobre qualquer controvérsia resultante deste certame, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22 - INTEGRA O PRESENTE EDITAL:

22.1 - Anexo I – Termo de Referência.

22.2 – Anexo II – Modelo de Proposta.

Departamento de Compras e Licitações, Goiânia-Go, aos 03 dias do mês de novembro de 2014.
Diego Amaral Bernardes – SD QPC

Pregoeiro/CBMGO
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Eletrônico N. 049/2014 – CBMGO

Processo n. 201400011000630
Elaborado pelo requisitante da despesa.
1. DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de materiais diversos para serem utilizados nas atividades de resgate pré-hospitalar, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo.
2.  JUSTIFICATIVA

O presente termo destina-se a aquisição de materiais diversos para serem utilizados nas atividades de resgate pré-hospitalar tendo em vista a necessidade de reposição dos referidos materiais nos estoques do Batalhão de Salvamento em Emergência. Conforme Ofício n.757/2014-BSE.
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

3.1. O objeto requisitado para esta aquisição com definição no subitem seguinte, terá seu julgamento do tipo: Menor Preço por LOTE.

3.2.  Definição do objeto a ser adquirido, através do presente Pregão Eletrônico N. 049/2014:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

(Valor máximo para contratação autorizado pela 

Superintendência de Suprimentos e Logísticas/SEGPLAN)

	LOTE 01 - COTA PRINCIPAL

 “Aberta para todas as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP”

	ITEM
	OBJETO
	CÓDIGO SUPRILOG
	Unid.
	QTD. TOTAL
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio Total

	1
	Atadura de crepe 20 cm
	9910
	Unidade
	5425
	R$ 4,21
	R$ 22.839,25

	2
	Compressa Cirúrgica Esteril
	16141
	Pct 50 und
	137
	R$ 132,37
	R$ 18.134,69

	3
	Compressa de Gase Hidrófila Estéril
	33030
	Pct 5 und
	8750
	R$ 1,00
	R$ 8.750,00

	4
	Compressa de Gaze hidrófila não estéril
	33030
	Pct 500 und
	175
	R$ 27,58
	R$ 4.826,50

	5
	Esparadrapo
	68191
	Unidade
	53
	R$ 10,27
	R$ 544,31

	6
	Luva cirurgica estéril n. 07
	47385
	Par
	105
	R$ 2,41
	R$ 253,05

	7
	Luva cirurgica estéril n. 08
	47387
	Par
	105
	R$ 2,41
	R$ 253,05

	8
	Luva de Procedimentos Tamanho Grande
	43195
	CX c/ 100
	980
	R$ 23,85
	R$ 23.373,00

	9
	Luva de Procedimentos Tamanho Médio
	48223
	CX c/ 100
	525
	R$ 25,64
	R$ 13.461,00

	10
	Luva de Procedimentos Tamanho Pequeno
	48222
	CX c/ 100
	175
	R$ 27,76
	R$ 4.858,00

	11
	Máscara Facial descartável com elástico
	24464
	CX c/ 50
	350
	R$ 16,18
	R$ 5.663,00

	12
	Pulseira de Edentificação de RN
	24951
	Unidade
	89
	R$ 1,86
	R$ 165,54

	13
	Soro fisiológico 100 ml
	56251
	Frasco 100ml
	3500
	R$ 4,10
	R$ 14.350,00

	14
	Bandagem Triangular
	50899
	Unidade
	105
	R$ 13,94
	R$ 1.463,70

	15
	Manta Térmica Aluminizada
	50898
	Unidade
	245
	R$ 12,88
	R$ 3.155,60

	16
	Lençol papel descartável
	59959
	Rolo
	1470
	R$ 20,44
	R$ 30.046,80

	17
	Atadura de Rayon
	8621
	Unidade
	21
	R$ 16,37
	R$ 343,77

	18
	Bisturi Descartável
	69134
	Unidade
	88
	R$ 6,10
	R$ 536,80

	19
	Clamps Umbilical
	13517
	Unidade
	175
	R$ 0,90
	R$ 157,50

	20
	Jaleco descartável manga longa
	27702
	Pct c/ 10 unid
	297
	R$ 23,57
	R$ 7.000,29

	21
	Tubo de Látex
	16822
	Rolo com 15 m
	7
	R$ 7,28
	R$ 50,96

	VALOR TOTAL DO LOTE 01
	R$ 160.226,81

	LOTE 02 - COTA RESERVADA

 “Somente para as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME”

	ITEM
	OBJETO
	CÓDIGO SUPRILOG
	Unid.
	QTD. TOTAL
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio Total

	1
	Atadura de crepe 20 cm
	9910
	Unidade
	2325
	R$ 4,21
	R$ 9.788,25

	2
	Compressa Cirúrgica Esteril
	16141
	Pct 50 und
	58
	R$ 132,37
	R$ 7.677,46

	3
	Compressa de Gase Hidrófila Estéril
	33030
	Pct 5 und
	3750
	R$ 1,00
	R$ 3.750,00

	4
	Compressa de Gaze hidrófila não estéril
	33030
	Pct 500 und
	75
	R$ 27,58
	R$ 2.068,50

	5
	Esparadrapo
	68191
	Unidade
	22
	R$ 10,27
	R$ 225,94

	6
	Luva cirurgica estéril n. 07
	47385
	Par
	45
	R$ 2,41
	R$ 108,45

	7
	Luva cirurgica estéril n. 08
	47387
	Par
	45
	R$ 2,41
	R$ 108,45

	8
	Luva de Procedimentos Tamanho Grande
	43195
	CX c/ 100
	420
	R$ 23,85
	R$ 10.017,00

	9
	Luva de Procedimentos Tamanho Médio
	48223
	CX c/ 100
	225
	R$ 25,64
	R$ 5.769,00

	10
	Luva de Procedimentos Tamanho Pequeno
	48222
	CX c/ 100
	75
	R$ 27,76
	R$ 2.082,00 

	11
	Máscara Facial descartável com elástico
	24464
	CX c/ 50
	150
	R$ 16,18
	R$ 2.427,00

	12
	Pulseira de Edentificação de RN
	24951
	Unidade
	37
	R$ 1,86
	R$ 68,82

	13
	Soro fisiológico 100 ml
	56251
	Frasco 100ml
	1500
	R$ 4,10
	R$ 6.150,00

	14
	Bandagem Triangular
	50899
	Unidade
	45
	R$ 13,94
	R$ 627,30

	15
	Manta Térmica Aluminizada
	50898
	Unidade
	105
	R$ 12,88
	R$ 1.352,40

	16
	Lençol papel descartável
	59959
	Rolo
	630
	R$ 20,44
	R$ 12.877,20

	17
	Atadura de Rayon
	8621
	Unidade
	9
	R$ 16,37
	R$ 147,33

	18
	Bisturi Descartável
	69134
	Unidade
	37
	R$ 6,10
	R$ 225,70

	19
	Clamps Umbilical
	13517
	Unidade
	75
	R$ 0,90
	R$ 67,50

	20
	Jaleco descartável manga longa
	27702
	Pct c/ 10 unid
	126
	R$ 23,57
	R$ 2.969,82

	21
	Tubo de Látex
	16822
	Rolo com 15 m
	3
	R$ 7,28
	R$ 21,84

	VALOR TOTAL DO LOTE 02
	R$ 68.529,96



	LOTE 03 - COTA PRINCIPAL

 “Aberta para todas as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP”

	ITEM
	OBJETO
	CÓDIGO SUPRILOG
	Unid.
	QTD. TOTAL
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio Total

	1
	Sugador Descartável
	16016
	Pct c/ 40
	3
	R$ 18,94
	R$ 56,82

	2
	Reanimador em Silicone (Ambú) Adulto
	58091
	Unidade
	14
	R$ 396,00
	R$ 5.544,00

	3
	Reanimador em Silicone (Ambú) Infantil
	58092
	Unidade
	14
	R$ 396,00
	R$ 5.544,00

	4
	Bulbo Aspirador Adulto
	10018
	Unidade
	25
	R$ 7,43
	R$ 185,75

	5
	Bulbo Aspirador Infantil
	6785
	Unidade
	35
	R$ 7,33
	R$ 256,55

	6
	Cânula Orofaríngea - nº1
	58178
	Unidade
	18
	R$ 7,71
	R$ 138,78

	7
	Cânula Orofaríngea - nº2
	9567
	Unidade
	18
	R$ 7,71
	R$ 138,78

	8
	Cânula Orofaríngea - nº3
	56879
	Unidade
	18
	R$ 7,71
	R$ 138,78

	9
	Cânula Orofaríngea - nº4
	9568
	Unidade
	18
	R$ 7,71
	R$ 138,78

	10
	Cânula Orofaríngea - nº5
	9571
	Unidade
	18
	R$ 7,71
	R$ 138,78

	11
	Cânula Orofaríngea - nº6
	38370
	Unidade
	18
	R$ 7,71
	R$ 138,78

	12
	Esfigmomanômetro adulto
	17246
	Unidade
	11
	R$ 156,58
	R$1.722,38

	13
	Esfigmomanômetro infantil
	17247
	Unidade
	11
	R$ 151,17
	R$ 1.662,87

	14
	Manômetro de 01 saída
	57682
	Unidade
	19
	R$ 206,77
	R$ 3.928,63

	15
	Estetoscópio
	33140
	Unidade
	11
	R$ 133,31
	R$ 1.466,41

	16
	Esfigmomanômetro Digital de Punho
	69052
	Unidade
	11
	R$ 118,66
	R$ 1.305,26

	17
	Cânula Nasal
	25164
	Unidade
	116
	R$ 29,83
	R$ 3.460,28

	18
	Máscara e Conduto
	69135
	Unidade
	18
	R$ 28,38
	R$ 510,84

	VALOR TOTAL DO LOTE 03
	R$ 26.476,47



	LOTE 04 - COTA RESERVADA

 “Somente para as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME”

	ITEM
	OBJETO
	CÓDIGO SUPRILOG
	Unid.
	QTD. TOTAL
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio Total

	2
	Reanimador em Silicone (Ambú) Adulto
	58091
	Unidade
	6
	R$ 396,00
	R$ 2.376,00

	3
	Reanimador em Silicone (Ambú) Infantil
	58092
	Unidade
	6
	R$ 396,00
	R$  2.376,00

	4
	Bulbo Aspirador Adulto
	10018
	Unidade
	10
	R$ 7,43
	R$ 74,30

	5
	Bulbo Aspirador Infantil
	6785
	Unidade
	15
	R$ 7,33
	R$ 109,95

	6
	Cânula Orofaríngea - nº1
	58178
	Unidade
	7
	R$ 7,71
	R$ 53,97

	7
	Cânula Orofaríngea - nº2
	9567
	Unidade
	7
	R$ 7,71
	R$ 53,97

	8
	Cânula Orofaríngea - nº3
	56879
	Unidade
	7
	R$ 7,71
	R$ 53,97

	9
	Cânula Orofaríngea - nº4
	9568
	Unidade
	7
	R$ 7,71
	R$ 53,97

	10
	Cânula Orofaríngea - nº5
	9571
	Unidade
	7
	R$ 7,71
	R$ 53,97

	11
	Cânula Orofaríngea - nº6
	38370
	Unidade
	7
	R$ 7,71
	R$ 53,97

	12
	Esfigmomanômetro adulto
	17246
	Unidade
	4
	R$ 156,58
	R$ 626,32

	13
	Esfigmomanômetro infantil
	17247
	Unidade
	4
	R$ 151,17
	R$ 604,68

	14
	Manômetro de 01 saída
	57682
	Unidade
	7
	R$ 206,77
	R$ 1.447,39

	15
	Estetoscópio
	33140
	Unidade
	4
	R$ 133,31
	R$ 533,24

	16
	Esfigmomanômetro Digital de Punho
	69052
	Unidade
	4
	R$ 118,66
	R$ 474,64

	17
	Cânula Nasal
	25164
	Unidade
	49
	R$ 29,83
	R$ 1.461,67

	18
	Máscara e Conduto
	69135
	Unidade
	7
	R$ 28,38
	R$198,66

	VALOR TOTAL DO LOTE 04
	R$ 10.606,67

	LOTE 05 - COTA PRINCIPAL

 “Aberta para todas as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP”

	ITEM
	OBJETO
	CÓDIGO SUPRILOG
	Unid.
	QTD. TOTAL
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio Total

	1
	Colar Cervivcal Tamanho PP - Azul
	58197
	Unidade
	119
	R$ 26,71
	R$ 3.178,49

	2
	Colar Cervivcal Tamanho PP - Branco ou Lilás
	4998
	Unidade
	119
	R$ 26,71
	R$ 3.178,49

	3
	Imobilizador de Cabeça
	5010
	Unidade
	88
	R$ 240,27
	R$ 21.143,76

	4
	Tala Aramada EGG - Amarela
	56881
	Unidade
	88
	R$ 41,01
	R$ 3.608,88

	5
	Tala Aramada G - Verde
	5023
	Unidade
	88
	R$ 28,14
	R$ 2.476,32

	6
	Tala Aramada GG - Amarela
	5027
	Unidade
	84
	R$ 38,31
	R$ 3.218,04

	7
	Tala Aramada M - Laranja
	5029
	Unidade
	81
	R$ 35,61
	R$ 2.884,41

	8
	Tala Aramada P - Azul
	5031
	Unidade
	81
	R$ 18,02
	R$ 1.459,62

	9
	Tala Aramada PP - Lilás
	5026
	Unidade
	105
	R$ 10,74
	R$ 1.127,70

	10
	Colete de Imobilização Dorsal - KED adulto
	57241
	Unidade
	11
	R$ 462,67
	R$ 5.089,37

	11
	Colete de Imobilização Dorsal - KED infantil
	69136
	Unidade
	5
	R$ 462,67
	R$ 2.313,35

	VALOR TOTAL DO LOTE 05
	R$ 49.678,43

	LOTE 06 - COTA RESERVADA

 “Somente para as empresas enquadradas na condição de Microempresa – ME”

	ITEM
	OBJETO
	CÓDIGO SUPRILOG
	Unid.
	QTD. TOTAL
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio Total

	1
	Colar Cervivcal Tamanho PP - Azul
	58197
	Unidade
	51
	R$ 26,71
	R$ 1.362,21

	2
	Colar Cervivcal Tamanho PP - Branco ou Lilás
	4998
	Unidade
	51
	R$ 26,71
	R$ 1.362,21

	3
	Imobilizador de Cabeça
	5010
	Unidade
	37
	R$ 240,27
	R$ 8.889,99

	4
	Tala Aramada EGG - Amarela
	56881
	Unidade
	37
	R$ 41,01
	R$ 1.517,37

	5
	Tala Aramada G - Verde
	5023
	Unidade
	37
	R$ 28,14
	R$ 1.041,18

	6
	Tala Aramada GG - Amarela
	5027
	Unidade
	36
	R$ 38,31
	R$ 1.379,16

	7
	Tala Aramada M - Laranja
	5029
	Unidade
	34
	R$ 35,61
	R$ 1.210,74

	8
	Tala Aramada P - Azul
	5031
	Unidade
	34
	R$ 18,02
	R$ 612,68

	9
	Tala Aramada PP - Lilás
	5026
	Unidade
	45
	R$ 10,74
	R$ 483,30

	10
	Colete de Imobilização Dorsal - KED adulto
	57241
	Unidade
	4
	R$ 462,67
	R$ 1.850,68

	11
	Colete de Imobilização Dorsal - KED infantil
	69136
	Unidade
	1
	R$ 462,67
	R$ 462,67

	VALOR TOTAL DO LOTE 06
	R$ 20.172,19


3.3. Especificação dos objetos:
LOTES 1 e 2
	ITEM
	Produto
	Descrição
	Un.
	Quant.

	01
	Atadura de crepom
	Atadura de crepe, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 180cm  comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada), cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, embalada individualmente por maquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência. Atenda NBR14056..
	UND
	7.750

	02
	Compressa cirúrgica estéril
	Compressa cirúrgica, campo operatório, descartável, tecido 100% algodão, 4 camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção (gramatura aproximada de 40 g), na cor branca, com fio radiopaco, sem alvejante óptico e amido, no tamanho 45 x 50 cm. Pacote com 50 unidades.
	PCT
	195

	03
	Gaze hidrófila pacote com 05 unidades

(estéril)
	Compressas de Gaze Hidrófila estéril medindo 7,5x7, 5cm fechada e 15x30cm quando aberta,densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas,amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 5 unidades com peso mínimo de 5 gramas por pacote. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843.
	PCT
	12.500

	04
	Compressa de gaze hidrófila (não estéril) – pct c/ 500
	Compressa de gaze hidrófila, não estéril, 7,5 cm x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm quando aberta, 11 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 490g por pacote. Deverá atender a NR 13843.
	PCT
	250

	05
	Esparadrapo
	Esparadrapo em tecido de algodão impermeável branco, medindo 10 cm de largura por 450 cm de comprimento, com adesivo uniformemente  distribuído  isento  de substâncias alergências, com boa aderência, de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele, com bordas  bem  acabadas  e  que  proporcione  facilidade  de  corte  manual.  Enrolado de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de  identificação,  procedência,  número  de  lote,  data  de fabricação, prazo de validade e número de  registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12(doze) meses, a partir da data da entrega do produto.
	UND
	75

	06
	Luva cirúrgica estéril nº 7.0
	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0 (Nº 7.5 de acordo com a NBR).
	UND
	150

	07
	Luva cirúrgica estéril nº 8.0
	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0 (Nº 8.5 de acordo com a NBR).
	UND
	150

	08
	Luva de Procedimento tamanho Grande
	Luva de Procedimento tamanho Grande, não-estéril, em látex natural, formato anatômico, pulverizada com pó bioabsorvível, ambidestra, com bainha em sua extremidade, e contendo as dimensões especificadas na NBR-13.392, regulamentações constantes na NR-6 da portaria n° 3.214 do MTE, e com CA do M.T.E, para uso no serviço de saúde/risco biológico, acondicionada em caixa de papelão, com abertura picotada, embalada em caixa com 100 unidades.
	CX
	1400

	09
	Luva de Procedimento tamanho Média
	Luva de Procedimento tamanho Média, não-estéril, em látex natural, formato anatômico, pulverizada com pó bioabsorvível, ambidestra, com bainha em sua extremidade, e contendo as dimensões especificadas na NBR-13.392, regulamentações constantes na NR-6 da portaria n° 3.214 do MTE, e com CA do M.T.E, para uso no serviço de saúde/risco biológico, acondicionada em caixa de papelão, com abertura picotada, embalada em caixa com 100 unidades.
	CX
	750

	10
	Luva de Procedimento tamanho Pequena
	Luva de Procedimento tamanho Pequena, não-estéril, em látex natural, formato anatômico, pulverizada com pó bioabsorvível, ambidestra, com bainha em sua extremidade, e contendo as dimensões especificadas na NBR-13.392, regulamentações constantes na NR-6 da portaria n° 3.214 do MTE, e com CA do M.T.E, para uso no serviço de saúde/risco biológico, acondicionada em caixa de papelão, com abertura picotada, embalada em caixa com 100 unidades.
	CX
	250

	11
	Máscara facial
	Máscara descartável tripla confeccionada em TNT, polietileno com elásticos para que seja fixado trás da orelha, filtro de material não tecido, sem fibra de vidro, o filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%, com Clip Nasal e elementos filtrantes. Caixa com 50 unidades.
	CX
	500

	12
	Pulseira de Identificação de RN
	Pulseira de identificação de recém nascido, em material termoplástico de alta qualidade, hipoalérgico, macio, sem cantos cortantes e extremamente resistentes. Que permita escrita com caneta esferográfica, resistente à água, com trava de segurança altamente resistente e inviolável, com pelo menos 10 buracos para fechar. Deverão ser nas cores azul (63 unidades) e rosa (63 unidades), totalizando 126 unidades do referido produto.
	Und
	126

	13
	Soro fisiológico
	Cloreto de Sódio, solução a 0,9%, acondicionada em ampola-bolsa em sistema fechado de 100ml, rotulo e graduação nítidos, com ponto para adição de medicamentos em látex autovedavel e via de conexão para equipo com membrana de proteção, com espaço suficiente para adição medicamentos.
	UND
	5.000

	14
	Bandagem Triangular
	Bandagem triangular de 1,42x1,00x1,00m, tamanho M, em tecido 100% algodão, com acabamento nas bordas em overlock.
	UND
	150

	15
	Manta Térmica aluminizada
	Cobertor térmico aluminizado, confeccionado em manta de poliéster metalizado de 23 micros, tamanho 2,10 x 1,40m
	UND
	350

	16
	Lençol descartável
	Lençol papel descartável 70 cm de largura, rolo com 50m de comprimento.
	ROLO
	2.100

	17
	Atadura de rayon
	Atadura de rayon de 7,5cm x 5m, estéril por óxido de etileno, livre de impurezas, rasgos, fios soltas e manchas, atóxica e apirogênica, embalagem grau cirúrgico.
	UND
	30

	18
	Bisturi descartável
	Bisturi descartável com lâmina de aço n° 15, inoxidável, estéril, atóxico, apirogênico
	UND
	125

	19
	Clamps umbilicais
	Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em “V” com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual.
	UND
	250

	20
	Jaleco descartável
	Fabricado com matéria prima não tecido (100% polipropileno), tamanho único, na cor branca, com tiras externas para amarrar na cintura, gramatura PP25 ( 25gr / m² ), tamanho: 1,15m Comp. X 1,37m Larg, punho da manga com elástico, pacote com 10 unidades; 
	PCT
	423

	21
	Tubo de látex
	Tubo de látex com espessura e diâmetro compatível com a numeração, superfície lisa, ausente de emendas e perfurações, resistente ao processo de esterilização com agentes químicos ou vapor úmido, não devendo desprender umidade, oleosidade, odor intenso e não colabar. Rolo com aproximadamente 15 metros, nº 204.
	ROLO
	10


LOTES 3 e 4
	ITEM
	Produto
	Descrição
	Un.
	Quant.

	22
	Sugador Odontológico
	Fabricado em PVC atóxico, sendo seu tubo transparente com fio de aço especialmente desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, com ponteira em PVC colorido, macio, vazado. Pacote contendo 40 unidades.
	pct
	3

	23
	Reanimador em silicone tamanho adulto
	Reanimador em silicone transparente cristal, autoclavável a 121°C, esterilizável a óxido de etileno, desmontável, com reservatório de oxigênio, máscara em silicone, e conector, com capacidade para 1.600ml, tamanho adulto, com bolsa para acondicionamento.
	UND
	20

	24
	Reanimador em silicone tamanho infantil
	Reanimador em silicone transparente cristal, autoclavável a 121°C, esterilizável a óxido de etileno, desmontável, com reservatório de oxigênio, máscara em silicone, e conector, com capacidade para 500ml, tamanho infantil, com bolsa para acondicionamento.
	UND
	20

	25
	Bulbo aspirador adulto
	Bulbo para aspiração de secreções e muco, composto em borracha natural, tamanho adulto, n° 6.
	UND
	35

	26
	Bulbo aspirador infantil
	Bulbo para aspiração de secreções e muco, composto em borracha natural, tamanho infantil, n° 2.
	UND
	50

	27
	Cânula orofaríngea, modelo berman, tamanho 5cm, nº 1, cor branca
	Cânula orofaríngea modelo berman em PVC atóxico, vasada nas laterais, inodora, colorida de acordo com o tamanho, tamanho 5cm, nº 1, cor branca.
	 UND
	25

	28
	Cânula orofaríngea, modelo berman tamanho 6cm, nº 2, cor preta
	Cânula orofaríngea modelo berman em PVC atóxico, vasada nas laterais, inodora, colorida de acordo com o tamanho, tamanho 6cm, nº 2, cor preta.
	UND
	25

	29
	Cânula orofaríngea, modelo berman tamanho 7cm, nº 3, cor verde
	Cânula orofaríngea modelo berman em PVC atóxico, vasada nas laterais, inodora, colorida de acordo com o tamanho, tamanho 7cm, nº 3, cor verde.
	UND
	25

	30
	Cânula orofaríngea, modelo berman tamanho 8cm, nº 4, cor amarela
	Cânula orofaríngea modelo berman em PVC atóxico, vasada nas laterais, inodora, colorida de acordo com o tamanho, tamanho 8cm, nº 4, cor amarela.
	UND
	25

	31
	Cânula orofaríngea, modelo berman tamanho 9cm, nº 5, cor vermelha
	Cânula orofaríngea modelo berman em PVC atóxico, vasada nas laterais, inodora, colorida de acordo com o tamanho, tamanho 9cm, nº 5, cor vermelha.
	UND
	25

	32
	Cânula orofaríngea, modelo berman tamanho 10cm, nº 6, cor laranja
	Cânula orofaríngea modelo berman em PVC atóxico, vasada nas laterais, inodora, colorida de acordo com o tamanho, tamanho 10cm, nº 6, cor laranja.
	UND
	25

	33
	Esfigmomanômetro tamanho adulto
	Esfigmomanômetro mecânico, tipo aneróide, com escala de 0 a 300 mmHg, com braçadeira de nylon e fecho em velcro, na cor azul escuro ou preto, com  pera insufladora com borracha vulcanizada e com estojo confeccionado em nylon ou em couro para acondicionamento, tamanho adulto. Deverá conter certificação do Inmetro.
	UND
	15

	34
	Esfigmomanômetro tamanho Infantil
	Esfigmomanômetro mecânico, tipo aneróide, com escala de 0 a 300 mmHg, com braçadeira de nylon e fecho em velcro, na cor azul escuro ou preto, com pera insufladora com borracha vulcanizada e com estojo confeccionado em nylon ou em couro para acondicionamento, tamanho infantil. Deverá conter certificação do Inmetro.
	UND
	15

	35
	Manômetro de 1 saída
	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio medicinal, com 01 (uma) saída, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm2, pressão fixa de 3, 5 kg/ cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança.

Observação: O equipamento deve possuir registro junto a Anvisa.
	UND
	26

	36
	Estetoscópio clínico
	Estetoscópio livre de látex, com auscultador de aço inoxidável, de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, para alta sensibilidade acústica, com sistema de ajuste do diafragma para permitir que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de remover o auscultador do corpo do paciente, de olivas macias que permitem perfeito selamento acústico, com anel e diafragma com tratamento “anti-frio” e garantia de 3 anos.
	UND
	15

	37
	Esfigmomanômetro digital de punho
	Esfigmomanômetro digital de punho, com braçadeira deve possui uma parte inflável (manguito), sendo aplicada ao punho do paciente para obstruir o fluxo de sangue na artéria; com bomba de ar utilizada para insuflar o manguito, de forma elétrica; com válvulas de exaustão para controlar a saída do ar durante o esvaziamento do manguito; com manômetro para indicar a pressão aplicada no manguito e realizar a determinação das pressões arteriais máxima e mínima. Deve possuir certificação do INMETRO.
	UND
	15

	38
	Cânula nasal
	Cânula nasal com formato sobre-a-orelha, flexível, macia, com pronga em silicone de contorno arredondado, para fixação segura e confortável. Com tubo tipo “star lúmen”, com 2,10m de comprimento, a prova de deformação e torção para assegurar fluxo contínuo ao paciente. Conector de oxigênio tipo universal.
	UND
	165

	39
	Máscara e Conduto
	Máscara de Não-Reinalação Adulto transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m.
	CONJ
	25


LOTES 5 e 6
	ITEM
	Produto
	Descrição
	Un.
	Quant.

	40
	Colar cervical - Tamanho "P" (fecho azul)
	Colar cervical confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura mínima de 1 mm, permitindo uma resistência adequada ao serviço. É revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) com espessura mínima de 4mm. Possui num dos lados fecho com velcro (na cor Azul Royal) com largura mínima de 40 mm. Do outro lado possui abertura especial com regulagem feita através de velcro (na cor azul Royal) com largura mínima de 40 mm combinado com trilhos, para aumento e redução da circunferência do colar. Na sua parte posterior (nuca) possui três aberturas para apalpação e ventilação da nuca. Na parte anterior (frontal) possui abertura que permite apalpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. A face fêmea do velcro deverá ser a fixa na parte lateral do colar e a face macho deverá ser aquela presa na parte posterior do colar para que se evite o embaraço do velcro, no momento da colocação da parte posterior do colar, atrás do pescoço do paciente, com os cabelos, em caso de pacientes com cabelos longos. O colar deverá ser totalmente desmontável, a parte de “EVA” deverá ser presa na parte de polipropileno através de botões de pressão para facilitar a limpeza e a desinfecção do material. Tamanho "P" (fecho azul Royal)
	UND
	170

	41
	Colar Cervical - Tamanho "PP" (fecho branco ou Lilás)
	Colar cervical confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura mínima de 1 mm, permitindo uma resistência adequada ao serviço. É revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) com espessura mínima de 4 mm. Possui num dos lados fecho com velcro (na cor branca ou lilás) com largura mínima de 30 mm. Do outro lado possui abertura especial com regulagem feita através de velcro (na cor branca ou lilás) de 30mm de largura mínima combinado com trilhos, para aumento e redução  da circunferência do colar. Na sua parte posterior (nuca) possui três aberturas para apalpação e ventilação da nuca. Na parte anterior (frontal) possui abertura que permite apalpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. A face fêmea do velcro deverá ser a fixa na parte lateral do colar e a face macho deverá ser aquela presa na parte posterior do colar para que se evite o embaraço do velcro, no momento da colocação da parte posterior do colar, atrás do pescoço do paciente, com os cabelos, em caso de pacientes com cabelos longos .O colar deverá ser totalmente desmontável, a parte de “EVA” deverá ser presa na parte de polipropileno através de botões de pressão para facilitar a limpeza e a desinfecção do material. Tamanho "PP" (fecho branco ou Lilás).
	UND
	170

	42
	Imobilizador de cabeça
	Imobilizador de cabeça impermeável adulto/infantil composta por 03 (três) peças. 

Características técnicas do produto:
É confeccionado em duas partes, sendo a primeira a dos blocos, a segunda a da base  e a terceira as tiras de queixo e testa. Os blocos são de compostos de Copolímero de Etil vinil acetado (E.V.A. Lux 35), mais PEBD, com cargas minerais, sintéticas, brancas, neutras, expansivas e reticuladoras.

Especificação técnica química:
Resistência água; Temperatura de uso +70ºC/-50ºC (MAX e MIN); Boa resistência a ácidos solventes e cloreto, bem como a detergentes;

Material atóxico;

Características bloco, base e tirantes:
Constituem de 02 (duas) peças - blocos e base - mais 02 (duas) peças também do mesmo material - testeira e queixeira -, estas confeccionadas em prolipropileno, tendo  cada fita 76cm de comprimento. A base e os blocos têm as seguintes medidas: base 40cm de comprimento,25cm de largura e blocos de  25cm de comprimento, 09cm de largura e 15cm de altura. A base é forma retangular para fixação dos blocos através de velcros, os quais deverão ser fixados sem costuras. Os blocos deverão ter abertura de 80mm em seu centro para verificação de sangramentos no aparelho auditivo.

Gramatura dos blocos e da base:
Cada bloco deve pesar no máximo 150 gramas, totalizando os dois blocos em 300 gramas. Sua base deve pesar no máximo 450 gramas. Peso total do aparelho - 750 gramas.

Dos componentes do conjunto:
Nos blocos os velcros deverão ter 05cm de largura, com  18cm de comprimento; Na base, os velcros deverão ter 10cm de largura e 21cm de comprimento, deverá ser fixado à base sem costuras; O produto deverá ter duas fitas de apoio à prancha em sua parte posterior, e ainda possuir três fitas de polipropileno com velcro para fixação da base do imobilizador na prancha em sua parte superior. O imobilizador deverá ser acondicionado em saco plástico transparentes, contendo uma bula de instrução e funcionamento, na língua portuguesa e com toda especificação, lote e data de fabricação, validade da base de 12 meses e dos blocos de 06 meses. Material mais leve e flutuante, para transporte e fixação em pranchas para resgate a seco ou em águas. O produto deverá ter registro na ANVISA.
	UND
	125

	43
	Tala Fácil Aramada – Tamanho EGG (na cor amarela)
	Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 120mm, comprimento de 1200mm. Tamanho EGG (na cor amarela)
	UND
	125

	44
	Tala Fácil Aramada – Tamanho G

(na cor verde)
	Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 100mm, comprimento de 860mm. Tamanho G (na cor verde)
	UND
	125

	45
	Tala Fácil Aramada – Tamanho GG

(na cor amarela)
	Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 120mm, comprimento de 1020mm. Tamanho GG (na cor amarela)
	UND
	120

	46
	Tala Fácil Aramada – Tamanho M

(na cor laranja)
	Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 90mm, comprimento de 640mm. Tamanho M (na cor laranja)
	UND
	115

	47
	Tala Fácil Aramada – Tamanho P

(na cor azul)
	Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 80mm, comprimento de 540mm. Tamanho P (na cor azul)
	UND
	115

	48
	Tala Fácil Aramada – Tamanho PP

(na cor lilas)
	Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 80mm, comprimento de 300mm. Tamanho PP (na cor lilas)
	UND
	150

	49
	Colete de Imobilização Dorsal - KED Adulto
	Colete de imobilização dorsolombar, confeccionado em nylon lavável e impermeável com acabamento em vinil. Estruturado internamente com hastes de madeira maciça com uma camada em verniz, o que fornece sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possui em suas extremidades laterais, três tirantes de no mínimo 50mm de largura com engate rápido, nas cores verde, amarelo e vermelho para facilitar a visualização rápida durante a imobilização. É acompanhado de almofada e duas fitas para fixação anatômica da cabeça da vítima. Na parte inferior do colete, existem dois tirantes de 50mm de largura, com engate rápido, que possibilita a fixação nos membros inferiores flexionados.

Acondicionada em sacola do próprio tecido, para guardar ou transportar mais facilmente.
	UND
	15

	50
	Colete de Imobilização Dorsal - KED Infantil
	Colete de imobilização dorsolombar, confeccionado em nylon lavável e impermeável com acabamento em vinil. Estruturado internamente com hastes de madeira maciça com uma camada em verniz, o que fornece sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possui em suas extremidades laterais, dois tirantes de no mínimo 50mm de largura com engate rápido, nas cores amarelo e vermelho para facilitar a visualização rápida durante a imobilização. É acompanhado de almofada e duas fitas para fixação anatômica da cabeça da vítima. Na parte inferior do colete, existem dois tirantes de 50mm de largura, com engate rápido, que possibilita a fixação nos membros inferiores flexionados.

Acondicionada em sacola do próprio tecido, para guardar ou transportar mais facilmente.
	UND
	06


3.4. A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar os valores unitários máximos previstos para cada item componente dos respectivos lotes. 
3.5. Qualquer dúvida entrar em contato com o almoxarifado do Batalhão de Salvamento em Emergência através dos seguintes números de telefones. Fone: (62) 3201-2107 ou 3201-2101 com a 2º Ten Aline, ST Jales ou 1º Sgt Luzia.
4. DAS OBRIGAÇÕES

4.1. CONTRATANTE

4.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
4.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade com o solicitado.
4.2. CONTRATADA

4.2.1. A Licitante vencedora se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar o objeto, de primeira qualidade, atendendo as condições e qualidades estipuladas.
4.2.2. Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado.
4.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na contratação.
4.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
5. DA GARANTIA
5.1. Os objetos deste Termo de Referência deverão possuir a garantia legal contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo  e conforme Certificado de Garantia expedido pelo fabricante.
5.2. O objeto deste Termo de Referência deverá ser novo, de primeiro uso, não sendo, em hipótese alguma, permitida a oferta de equipamentos resultantes de processo de recondicionamento e/ou remanufaturamento.
5.3. O objeto a ser entregue deverá ser fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
5.4. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito do objeto poderão entrar em contato com o Departamento de Especificações e Orçamentos DECOR/CAL pelos telefones (62)3201-6386 e (62)3201-6387.

6. LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A entrega do objeto encerrar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da Nota de Empenho, após solicitado pela Contratante, por meio de “Autorização para Entrega”, Que deverá ser feita à Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.
6.2. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.
6.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta. 
6.4. O recebimento por parte da Contratante observará o estabelecido abaixo:
6.4.1. Recebimento provisório: Os objetos da presente licitação serão recebidos provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a especificação constante deste Termo de Referência e a proposta da empresa vencedora.
6.4.2. Recebimento definitivo: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes deste Termo de Referência), da quantidade e da garantia do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
6.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos equipamentos;
6.6. No ato do recebimento, caso o objeto apresentado não esteja em conformidade com este Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente, conforme o caso, sem direito à indenização à empresa vencedora.
6.7. Caso o objeto apresente defeito de fabricação ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da comunicação feita pelo Comando de Apoio Logístico – CAL.
6.8. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
6.9. O Frete e demais despesas estão inclusos no valor do objeto, devendo a empresa contratada entregá-lo no endereço fornecido pela Contratante conforme item 6.1. 
6.10. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante justificativa apresentada pela contratada e aceito pela contratante.

7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
7.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
7.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014.

Goiânia, 03 de novembro de 2014.

Frederico Magalhães GERRA – 2º Ten. QOC BM
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR

ANEXO II

Pregão Eletrônico nº. 049/2014 – CBMGO

Processo nº. 2014.0001.1000.630
MODELO PARA PROPOSTA

(A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado)

	Todos os campos são de preenchimento obrigatório

	Razão social:

	CNPJ:

	Endereço:

	Telefone/Fax:

	Banco: Caixa Econômica Federal

Art. 4º da lei Estadual nº 18.634/2014 
	Agência: (nome/nº)
	Conta Corrente:

	Dados do Signatário – para assinatura do contrato

	Nome:
	Cargo:

	Nacionalidade:
	Identidade:
	CPF:

	Especificação do Produto/Marca
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário COM  ICMS    (R$)
	Preço    Total     COM     ICMS      (R$)
	Preço Unitário SEM ICMS  (R$)
	Preço Total   SEM  ICMS   (R$)

	Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso):

	Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso):

	Convênio ICMS?             SIM (  )       NÃO (  )

	- Informar, no que couber, a alíquota do ICMS.

- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estadual de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03).

- As empresa sediadas no Estado de Goiás, beneficiadas pelo art. 8º, inc. VIII do RCTE – Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (Decreto nº 4.853/1997), deverão declarar-se beneficiárias deste dispositivo legal, devendo demonstrar na memória de cálculo da desoneração do ICMS, o desconto equivalente ao seu benefício, o qual deverá ser expressamente comprovado no momento da apresentação da proposta.

- Declaro que neste Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete  até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.

DATAR E ASSINAR


___________________________________________________________________________________________________

Departamento de Compras e Licitações - DECOL

Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (062) 3201- 6386 / 6387
cbmgo.comprascal@gmail.com e comprascal@bombeiros.go.gov.br.

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.png]