## PONTOS DE FORÇA
PONTOS DE FORÇA - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
TAG | TIPO | CAPACIDADE (UNIDADE) | POTÊNCIA (KW) | V - F - Hz
UE-01/UC-01 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-02/UC-02 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-03/UC-03 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-04/UC-04 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-05/UC-05 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-06/UC- 06 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60Hz
UE-07/UC-07 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-08/UC-08 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60Hz
UE-09/UC-09 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-10/UC-10 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60Hz
UE-11/UC-11 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60Hz
UE-12/UC-12 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-13/UC-13 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-14/UC-14 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-15/UC-15 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-16/UC-16 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-17/UC-17 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-18/UC-18 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-19/UC-19 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-20/UC-20 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60Hz
UE-21/UC-21 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60Hz
UE-22/UC-22 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60Hz
UE-23/UC-23 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60Hz
UE-24/UC- 24 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-25/UC- 25 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-26/UC-26 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-27/UC-27 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-28/UC-28 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-29/UC-29 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE- 30/UC-30 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-31/UC-31 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-32/UC-32 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60Hz
UE-33/UC-33 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60Hz
UE-34/UC-34 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-35/UC- 35 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-36/UC-36 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-37/UC-37 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-38/UC-38 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-39/UC-39 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-40/UC-40 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60Hz
UE-41/UC-41 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-42/UC-42 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-43/UC-43 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60Hz
UE-44/UC-44 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-45-/UC- 45 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-46/UC-46 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-47/UC-47 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-48/UC-48 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-49/UC-49 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-50/UC-50 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-51/UC-51 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-52/UC-52 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-53/UC-53 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-54/UC-54 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-55/UC- 55 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-56/UC- 56 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-57/UC- 57 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-58/UC- 58 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-59/UC- 59 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-60/UC- 60 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-61/UC- 61 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-62/UC- 62 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-63/UC- 63 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-64/UC- 64 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-65/UC- 65 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-66/UC- 66 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-67/UC- 67 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-68/UC- 68 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-69/UC- 69 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-70/UC- 70 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-71/UC- 71 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-72/UC- 72 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-73/UC- 73 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-74/UC- 74 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-75/UC- 75 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-76/UC- 76 | SPLIT HI WALL | 18.000 BTU/H | 1.547 | 220V/1F/60HZ
UE-77/UC- 77 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-78/UC- 78 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-79/UC- 79 | SPLIT HI WALL | 12.000 BTU/H | 1.069 | 220V/1F/60HZ
UE-80/UC- 80 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-81/UC- 81 | SPLIT HI WALL | 9.000 BTU/H | 0.78 | 220V/1F/60HZ
UE-82/UC- 82 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
UE-83/UC- 83 | SPLIT HI WALL | 22.000 BTU/H | 1.948 | 220V/1F/60HZ
|  | TOTAL (KW) | 121.693